Zakroczym, dnia 12.10.2026 r.
miejsce i data

FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU

TRIO/LOG/2026/10/12/1

- Cel formularza:

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie nowego produktu leczniczego złożonego do stosowania w terapii cukrzycy typu 2”, współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach konkursów realizowanych przez Agencję Badań Medycznych, zwracamy się z prośbą o podanie wartości planowanego zamówienia opisanego szczegółowo poniżej, w punkcie II oraz udzielenie informacji wskazanych w załączniku numer 1 do niniejszego formularza i ceny.

Niniejszy Formularz rozeznania rynku prosimy opatrzyć podpisem oraz przesłać jego skan (w formacie pdf) w drodze wiadomości elektronicznej email na adres: zapytaniaofertowe@lekam.pl do dnia: 21.10.2026 r.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt e-mail: zapytaniaofertowe@lekam.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Planowane zamówienie dotyczy fiolek do chromatografii szczegółowo opisanych poniżej w pkt II.6.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.(Ważność oferty rok od daty wystawienia )

- KOD CPV: 33790000-4

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: wszystkie wskazane w pkt II. 6 pozycje powinny zostać dostarczone do zamawiającego w terminie maksymalnie do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

Przez termin dostawy rozumie się dzień faktycznego doręczenia przedmiotu zamówienia do        siedziby Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM sp. z o.o. w Zakroczymiu  po zakończeniu wszelkich procedur celnych, podatkowych i logistycznych, niezależnie od daty odbioru    towaru z portu lotniczego, morskiego lub granicy Unii Europejskiej.

W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,05% wartości netto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po upływie terminu dostawy nie więcej jednak niż 10% wartości netto zamówienia.

Kara umowna może zostać potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków publicznych, w szczególności Agencji Badań Medycznych, a nieterminowa realizacja dostawy może skutkować dla Zamawiającego negatywnymi konsekwencjami finansowymi, w tym obowiązkiem zwrotu części lub całości dofinansowania. Okoliczność ta została uwzględniona przy określaniu wysokości kar umownych.

- Miejsce Realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o., Zakroczym, Ul. Ostrzykowizna 14A

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Wymagania |  |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Specyfikacja |
| Fiolki chromatograficzne HPLC | nazwa: Fiolki chromatograficzne HPLC (chromatografia cieczowa wysokociśnieniowa) szklane, przezroczyste, bezbarwne z zamknięciem ilość: 6 000 kompletów składających się (każdy) z : fiolek + kapsli/zakrętek) wymagania jakościowe: - Fiolki kapslowane + kapsle aluminiowe z naciętą septą PTFE*/ biały silikon chemicznie obojętny na rozpuszczalniki organiczne i mieszaniny organiczno-wodne o pH 1,2 – 7,4 (opcjonalnie fiolki zakręcane + nakrętki) - Fiolki o obj. 1.5 ml i wymiarach 32x11.6 mm - Kompatybilne z aparatami HPLC/UHPLC Waters, Agilent, Shimadzu |
| Dokumentacja/Wymagania dodatkowe |  |
| Dotyczy przedmiotu zamówienia | Do każdej z dostaw wykonawca zamówienia musi dostarczyć certyfikat jakości potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych postawionych w opisie przedmiotu zamówienia dla zamawianych pozycji (zgodnie z pkt. II.6 niniejszego formularza). Certyfikat powinien zostać dostarczony w formie papierowej razem z dostawą lub na dokumencie dołączonym do dostawy powinien znaleźć się adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie mógł zweryfikować dokument. |

*PTFE – polytetrafluoroethylene

- Ocena

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o oferowaną cenę.

Załącznik nr 1 do Formularza rozeznania rynku

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy do formularzu rozeznania rynku nr TRIO/LOG/2026/10/12/1 wzór informacji do uzupełnienia przez oferenta:

Wartość zamówienia dotyczącego dostawy pozycji opisanych szczegółowo w punkcie II.

| Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………… Adres Wykonawcy: ……………………… NIP: ………..………………… Osoba do kontaktu: ……………………… Data sporządzenia oferty: ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wycena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specyfikacja | Spełnienie wymagań specyfikacji TAK/ NIE**** |  |
|  |  | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy producenta/ dostawcy | Wielkość opak. jednostkowego [sztuki] | Cena netto za opak. jednostkowe [PLN] | Cena całkowita netto za całość) [PLN] |  | Cena całkowita brutto za całość | Koszty dostawy [PLN] | Inne koszty*** [PLN] |  |  |  |
|  |  | Fiolki chromatograficzne HPLC (chromatografia cieczowa wysokociśnieniowa) szklane, przezroczyste, bezbarwne z zamknięciem (6 000 kompletów: fiolki + kapsle/ zakrętki) |  |  |  |  |  |  |  |  | Fiolki kapslowane + kapsle aluminiowe z naciętą septą PTFE biały/silikon chemicznie obojętny na rozpuszczalniki organiczne i mieszaniny organiczno-wodne o pH 1,2 – 7,4 (opcjonalnie fiolki zakręcane + nakrętki) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fiolki o obj. 1.5 ml i wymiarach 32x11.6 mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kompatybilne z aparatami HPLC/UHPLC Waters, Agilent, Shimadzu |  |  |

*Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowej realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia

**Nieprawidłowe skreślić

*** Od dnia podpisania umowy/złożenia zamówienia. Przy czym termin realizacji nie może przekroczyć 8 tygodni.

Niniejszym oświadczamy, że:

- oferowane przez nas przedmioty spełniają wszystkie wymagania wskazane w punkcie II.6 formularza rozeznania rynku.

- przedmiot oferty jest w pełni zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i pozostałymi warunkami określonymi w Formularzu rozeznania rynku. Oferta uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków publicznych, w szczególności Agencji Badań Medycznych, a nieterminowa realizacja dostawy może skutkować naliczeniem kar umownych.

……………………………………                               	..…….………………………………………

Data i miejsce                                                                      Podpis